T1  – T 2       La relaxation .

 On parle de « relaxation » quand, après absorption de l'énergie électromagnétique , les noyaux (qui tournent comme des toupies,  mais en allant de moins en moins vite avec le temps dès que le champ magnétique est coupé ) tendent à retrouver  leur position d’équilibre.

On peut la décomposer en deux phénomènes,

- la relaxation longitudinale .

- la relaxation transversale.

- Tant la relaxation longitudinale que transversale sont exponentielles .
Les courbes semblent en miroir mais ce n’est qu’une impression ; en réalité elles sont distinctes 

         

Mais les vitesses de retour à la normale de T1 et T2 sont différentes !!!! ….
Les images T1 et T2 sont différentes 



T1 et T2 se ressemblent mais !!!!

- La courbe T1 n’est pas l’inverse de la courbe T2

- T1 mesure tout autre chose que T2

- T1 et T2 ne sont pas concurrents mais complémentaires .

En résumé :

- Les temps de relaxation T1 et T2 des tissus dépendent de la mobilité des noyaux d'hydrogène présents dans ces tissus

- Ces temps de relaxation augmentent avec l'hydratation de ces tissus, et ils diminuent lorsque cette hydratation diminue.

Donc : T1 et T2 seront :

- Plus grands (prcq plus d’eau) dans un tissus « enflammé »- œdématié

- Plus petits dans un tissus avec moins ( tissus cicatriciel)                                               (« chronique » ).

Par ailleurs :

- T1 « monte lentement la pente »

- T2 « descend vite la pente »