Petit tour des Prothèse de hanche .

Les 3 grands choix /

Pour des clartés didactiques , je les appelle « toutes » des PTH …
Ce n’est absolument pas le cas …
Mais c’est plus clair « ainsi » …

LA PTH « Totale »:  tête + tige + cotyle …

PTH « Intermédiaire » :  Tête + tige mais sans cotyle .
C’est pas une PTH …

PTH « de resurfaçage » 
une tête   mais pas de tige et souvent un cotyle .
C’est pas du tout une PTH …

Quelques types particuliers

Les PTH à double mobilité .

Le principe est  qu’il y a 2 têtes :

En extérieur : la tête bouge dans le cotyle,

En intérieur une autre tête bouge à l’intérieur de la première

Ceci diminue sensiblement  le travail de la prothèse  et sensiblement aussi le contact avec l’acier .
et donc son usure .

Les PTH à cou ajustable

Par ailleurs le cou peut être ajusté ce qui permet de mettre parfaitement les membres  de niveau .

Il y a des PTH où le cou peut être incliné à la demande  ou des PTH avec des cous préalablement incliné à des angles différents .

Prothèse sans queue .

A cimenter ou à pas cimenter ?

A cimenter :

A pas cimenter ….